Опросный лист для заказа камерКСО-285и КСО-272с вакумными выключателями

| Запрашиваемые данные |  |  |  | Ответы заказчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № камеры по плану |  |  |  |  |  |  |  |
| Сборные шины |  | Номин. напряжение, кВ | 6 (10) |  |  |  |  |
|  |  | Ток, А | 630 (1000) |  |  |  |  |
| Схема первичных соединений |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение камеры |  |  |  |  |  |  |  |
| № схемы первичных соединений |  |  |  |  |  |  |  |
| № схемы вторичных соединений |  |  |  |  |  |  |  |
| Выключатель |  |  |  |  |  |  |  |
| Аппаратура, входящая в сосав цепей вторичн. коммутации | Ограничитель перенапряжений ОПН |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления BU/TEL 220-05 |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок питания BP/TEL-220-02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок разделения сигнала PR/TEL-03 |  |  |  |  |  |  |
|  | Согласующий тр-р ОСП-0,063 100/220 В |  |  |  |  |  |  |
|  | Предохранитель |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор тока ТВК-10 (ТОЛ-10) |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор напряжения НАМИТ-10-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество трансформаторов ТЗЛМ-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Преобразователь тока Е842 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реле тока РТ40/5С (100) |  |  |  |  |  |  |
|  | Реле тока РТ81/1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реле промежуточное РП-25 100В |  |  |  |  |  |  |
|  | Реле промежуточное РП-256 220 В |  |  |  |  |  |  |
|  | Реле контроля напряжения ЕЛ-11 100В |  |  |  |  |  |  |
|  | Реле указательное РУ21 = 220В |  |  |  |  |  |  |
|  | Автомат выкл. АП50-3МТ 4 А Iотс.=Iн. |  |  |  |  |  |  |
|  | Автомат выкл. АП50-2МТ 2,5 А Iотс.=Iн. |  |  |  |  |  |  |
|  | Реле напряжения РН53/60Д |  |  |  |  |  |  |
|  | Реле напряжения РН53/200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реле промежуточное РПП-122 100В |  |  |  |  |  |  |

План расположения камер (пример)

Контакты заказчика: Организация______________________________________________________________ Ф.И.О.____________________________________________________________________________ Телефон (______) ________________ Факс_______________ E-mail_______________________ Адрес____________________________________________________________________________ ИНН_____________________________________ КПП___________________________________